## 通道一
通道说明： | 该通道主要用于WCS向PLC发送分拣指令、控制指令等 |  |  | Byte[0] | Byte[1] | Byte[2] | Byte[3] | Byte[4] | Byte[5] | Byte[6] | Byte[7] | Byte[8] | Byte[9] | Byte[10] | Byte[11] | Byte[12] | Byte[13] | Byte[14] | Byte[15] | Byte[16] | Byte[17] | Byte[18] | Byte[19] | Byte[20] | Byte[21] | Byte[22] | Byte[23] | Byte[24] | Byte[25] | Byte[26] | Byte[27] | Byte[28] | Byte[29] | Byte[30] | Byte[31] | Byte[32] | Byte[33] | Byte[34] | Byte[35]
通讯参数名 | 通讯参数值 | 说明 | 分拣指令 | Byte[0]: 0x02(起始符(16进制)); Byte[1]: 1(报文类型ASCII); Byte[2]: 12345678(报文编号(ASCII))例：12345678; Byte[10]: 小车号(ASCII):0001; Byte[14]: 格口号1(ASCII):0001; Byte[18]: 格口号2(ASCII):0002; Byte[22]: 格口号3(ASCII):0003; Byte[26]: 格口号4(ASCII):0004; Byte[30]: 补5位空格(ASCII); Byte[35]: 0x03结束符(16进制)
IP |  | PLC的IP地址 | 齐格控制 | Byte[0]: 0x02(起始符(16进制)); Byte[1]: 2(报文类型ASCII); Byte[2]: 12345678(报文编号(ASCII))例：12345678; Byte[10]: 补4位空格(ASCII); Byte[14]: 格口号(ASCII):0001; Byte[18]: 补5位空格(ASCII); Byte[22]: 补5位空格(ASCII); Byte[26]: 补5位空格(ASCII); Byte[30]: 补5位空格(ASCII); Byte[35]: 0x03结束符(16进制)
Port | 51001 | PLC开放的端口号 | 锁格控制 | Byte[0]: 0x02(起始符(16进制)); Byte[1]: 3(报文类型ASCII); Byte[2]: 12345678(报文编号(ASCII))例：12345678; Byte[10]: 0001=锁格，0002=解锁; Byte[14]: 格口号(ASCII):0001; Byte[18]: 补5位空格(ASCII); Byte[22]: 补5位空格(ASCII); Byte[26]: 补5位空格(ASCII); Byte[30]: 补5位空格(ASCII); Byte[35]: 0x03结束符(16进制)
|  |  |  | Byte[0] | Byte[1] | Byte[2] | Byte[3] | Byte[4] | Byte[5] | Byte[6] | Byte[7] | Byte[8] | Byte[9] | Byte[10] | Byte[11] | Byte[12] | Byte[13] | Byte[14] | Byte[15] | Byte[16] | Byte[17] | Byte[18]
|  |  | 接收回复 | 0x02(起始符(16进制)) Byte[0]: 0x02起始符(16进制); 3(报文类型ASCII) Byte[1]: 报文编号(ASCII)例：12345678; 12345678(报文编号(ASCII))例：12345678 Byte[9]: 默认：0000; 0001=锁格，0002=解锁 Byte[13]: 补5位空格(ASCII); 补5位空格(ASCII) Byte[18]: 0x03起始符(16进制)

## 通道二
通道说明： | 该通道主要用于PLC向WCS发送分拣完成，格口满载等指令 |  |  | Byte[0] | Byte[1] | Byte[2] | Byte[3] | Byte[4] | Byte[5] | Byte[6] | Byte[7] | Byte[8] | Byte[9] | Byte[10] | Byte[11] | Byte[12] | Byte[13] | Byte[14] | Byte[15] | Byte[16] | Byte[17] | Byte[18] | Byte[19] | Byte[20] | Byte[21] | Byte[22] | Byte[23]
通讯参数名 | 通讯参数值 | 说明 | 分拣完成 | Byte[0]: 0x02起始符(16进制); Byte[1]: 5; Byte[2]: 报文编号(ASCII)例：12345678; Byte[10]: 小车号(ASCII):0001; Byte[14]: 实际落格号(ASCII):0001; Byte[18]: 补5位空格(ASCII); Byte[23]: 0x03起始符(16进制)
IP |  | PLC的IP地址 | 齐格通知 | Byte[0]: 0x02起始符(16进制); Byte[1]: 6; Byte[2]: 报文编号(ASCII)例：12345678; Byte[10]: 补4位空格(ASCII); Byte[14]: 格口号(ASCII):0001; Byte[18]: 补5位空格(ASCII); Byte[23]: 0x03起始符(16进制)
Port | 51002 | PLC开放的端口号 | 清理格口 | Byte[0]: 0x02起始符(16进制); Byte[1]: 7; Byte[2]: 报文编号(ASCII)例：12345678; Byte[10]: 补4位空格(ASCII); Byte[14]: 补4位空格(ASCII); Byte[18]: 补5位空格(ASCII); Byte[23]: 0x03起始符(16进制)
|  |  |  | Byte[0] | Byte[1] | Byte[2] | Byte[3] | Byte[4] | Byte[5] | Byte[6] | Byte[7] | Byte[8] | Byte[9] | Byte[10] | Byte[11] | Byte[12] | Byte[13] | Byte[14] | Byte[15] | Byte[16] | Byte[17] | Byte[18]
|  |  | 接收回复 | 0x02起始符(16进制) Byte[0]: 0x02起始符(16进制); 7 Byte[1]: 报文编号(ASCII)例：12345678; 报文编号(ASCII)例：12345678 Byte[9]: 默认：0000; 补4位空格(ASCII) Byte[13]: 补5位空格(ASCII); 补5位空格(ASCII) Byte[18]: 0x03起始符(16进制)